|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности МБДОУ  «Детский сад № 20»  к 2021 / 2022 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав МБДОУ «Детский сад № 20» утвержден Распоряжением Управления образования городского округа Дегтярск от 23.12.2019г. № 60 |  |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Свидетельство 66 АУ № 326604 от 18.06.2012г. |  |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство 66 ФУ № 326605 от 18.06.2012г. |  |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. Лицензия № 20356 от 15.04.2020 года, выдана – Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, срок действия – бессрочно, приложение – имеется;   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу – соответствуют;   3. виды образовательной деятельности  организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;   4. предоставление дополнительных образовательных услуг – не предоставляются;   5) свидетельство об аккредитации – от 28.12.2007г., № 3842, серия ФФ 145811 |  |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеется – образовательная программа, утвержденная приказом заведующей от 26.07.2021г. № 95, принята на совете педагогов (протокол № 28 от 23.07.2021г.) |  |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеется программа развития, утвержденная приказом № 98 от 09.08.2018г;  на какой срок на 5 лет; |  |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021 – 2022 учебный год | 1) план работы на 2021 – 2022 учебный год – имеется, утвержден на Совете педагогов, протокол № 35 от 02.07.2021г. (приказ № 76 от 02.07.2021г.) |  |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц) – 1; |  |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну смену;   2) количество воспитанников – 82 |  |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность воспитанников (человек) – 82; 2. количество групп по комплектованию –4; 3. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) – 82; |  |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  Администрация – 1;  Учителя – 0;  Воспитатели – 8 (в том числе старший воспитатель, музыкальный руководитель);  мастера производственного обучения – 0;  научные работники – 0;  медицинские работники – 1;  иные работники – 16;  2) по факту:  Администрация – 1;  Учителя – 0;  Воспитатели – 8 (в том числе старший воспитатель, музыкальный руководитель);  мастера производственного обучения –0;  научные работники –0;  медицинские работники –1;  иные работники – 16;  3) наличие вакансий (указать) – нет |  |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля :  1) Акт № 10 от 22.07.2021г.  2) Акт № 12 от 22.07.2021г.  3) Акт № 11 от 22.07.2021г. |  |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | МБДОУ оснащено детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | МБДОУ обеспеченно методической литературой в соответствии с ФГОС ДО на 100% |  |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | Физкультурный зал соответствует нормам и правилам техники безопасности, а также возрастным особенностям |  |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Спортивное оборудование, инвентарь – имеется;  Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное, акты разрешения на использование № 6 от 15.07.2021г., составлен МБДОУ «Детский сад № 20» |  |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | Имеется спортивная площадка |  |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | Оборудование соответствует ГОСТ  Акт № 2 от 15.07.2021г., составлен – МБДОУ «Детский сад № 20» |  |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт – нет  2) количество неустраненных нарушений – нет;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – нет;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) – нет;  5) отчеты об устранении нарушений – нет |  |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Приказ № 23 от 22.01.2021г. |  |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) руководитель организации обучен по пожарному минимуму – Удостоверение № 8397 от 29.06.2021г.  АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»;  2) ответственный в образовательной организации обучен по пожарному минимуму – Удостоверение № 8399 от 29.06.2021г.  «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»;  3) обучение сотрудников ППБ – проводится по плану;  4) обучение воспитанников ППБ – проводится на занятиях по ОБЖ;  5) эвакуационные учения с воспитанниками (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) проводятся – 2 раза в год |  |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств пожаротушения – достаточно, имеются: 6 огнетушителей порошковых;  2) наличие журнала учета средств – имеется;  3) проверка средств на срок годности – 15.01.2021г. (срок годности порошковых огнетушителей – 5 лет) |  |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) система АПС в наличии имеется, находится в исправном состоянии, акт технического состояния системы оповещения от 28.07.2021г., составлен ООО «Сонар Мониторинг»;  2) вывод АПС, системы оповещения акт № 181 от 14.07.2021г., составлен – ООО «Актай – Мониторинг»;  3) договор на обслуживание № 115-21- ТМО от 01.01.2021г. ООО «Актай – Мониторинг»;  2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса «Тендем – 2 М»  3) договор на обслуживание № 03/01 от 01.01.2021г. ООО «Сонар Мониторинг»;  4) наличие иных систем пожарной автоматики – нет |  |
| 29. | Состояние путей эвакуации | Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности |  |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Электроустановки соответствуют требованиям пожарной безопасности  – измерения сопротивления изоляции электрооборудования и силовых кабелей (Протокол № 26/21 от 16.06.2021г.)  – измерение тока однофазного короткого замыкания (Протокол № 05/21 от 16.06.2021г.)  – проверка цепи между заземлением и заземляющим элементом (Протокол № 24/21 от 16.06.2021г.) составлен ООО «Элестра» |  |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее – акт проверки технического состояния от 22.03.2021г., составлен ООО «Элестра»;  2) наружное – Сводный акт проверки от 30.05.2021г., составлен МУК «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» |  |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в отделе НД и ПР городского округа Ревда, городского округа Дегтярск Полевского городского округа УНД и ПР ГУМЧС России по СО от 06.10.2016г. № 65488000 – ТО - 000206 |  |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт – нет  2) количество неустраненных нарушений – нет;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – нет;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) - нет;  5) отчеты об устранении нарушений – нет |  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации – 27.07. 2020г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» г. Первоуральск;  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации – 27.07.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» г. Первоуральск;  3) обучение сотрудников – 23.07.2021г. |  |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) в ДОУ имеется пищеблок;  2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в полном объеме;  3) проведен технический контроль соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам – акт технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока от 15.07.2021г., составлен – МБДОУ «Детский сад № 20»;  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой;  договоры на поставку продуктов питания  – Договор № 7 от 01.07.2021г. на поставку продуктов питания ИП Камалова Э.Т.  – Договор № 8 от 01.07.2021г. на поставку молочной продукции ООО «Ревдинский молочный комбинат»  – Договор № 9 от 01.07.2021г. на поставку хлебобулочных изделий ИП Важенин Д.Л.;  5) планируемый охват воспитанников горячим питанием – 82 ребенка 100%  6) в МБДОУ разработана и внедрена система ХАССП – 02.05.2017г. |  |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком |  |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Имеется установка для очистки и обеззараживания воды на пищеблоке |  |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 30.06.2021г., составлен проверяющей организацией ООО «Элестра» |  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета – имеется;  2) лицензия на право медицинской деятельности – нет;  договор с ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» на оказание медицинского обслуживания воспитанников от 08.02.2021г. № 5-ОВ/21;  3) ДОУ обеспечено медицинским персоналом |  |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | Протокол лабораторных испытаний № 5817, 5821 от 16.04.2021г., проба воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074 – 01, составлен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» г. Первоуральск |  |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Имеются бактерицидные лампы по обеззараживанию воздуха. |  |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | За каждой группой закреплена отдельная групповая ячейка. |  |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработке рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Имеются в наличие  – 2 дозатора на каждую входную группу  – 2 дозатора на вход обеденную зону |  |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | Имеются одноразовые маски в достаточном количестве |  |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | Имеются:  (исходя из численности воспитанников): до 100 человек – 4 штуки (1 в медицинском кабинете) Всего – 5 штук |  |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки – нет  1) количество неустраненных недостатков – нет;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек – нет;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – нет;  4) отчеты об устранении недостатков – нет |  |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации имеется, разработан, согласован  в подразделениях:  1) УФСБ России по Свердловской области г. Первоуральск (31 декабря 2019 года);  2) Ревдинский ОВО – филиал ФГУКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (декабрь 2019 года);  3) ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (декабрь 2019г.) |  |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Приказ № 28 от 25.01.2021г. «О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность» |  |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников – 2  (руководитель, старший воспитатель – 2018 год);  2) количество инструктажей – 2 |  |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | Планы эвакуации имеются:  – План эвакуации 1 этажа;  – План эвакуации 2 этажа |  |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | Приказ № 37 от 01.02.2021г. «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в МБДОУ «Детский сад № 20» на 2021 год |  |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании – сторож (в ночное время);  2) в дневное время – охрана ЧОП (договор № 136 от 01.02.2021г. ООО Частное предприятие «Линкор») |  |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) КТС имеется, исправна, акт от 31.07.2021г., составлен – ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;  2) вывод КТС – отдел вневедомственной охраны г. Дегтярск;  3) договор на обслуживание ФГУП «Охрана» Росгвардии) № 256 –Р от 01.01.2021г. |  |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) объектовая система оповещения – «Рокот – 2», установлен программно – аппаратный комплекс «Стрелец – Мониторинг» с выходом на пульт Единой дежурно – диспетчерской службы г. Первоуральск;  2) Договор № 115-21- ТМО от 01.01.2021г. |  |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) система охранной сигнализации имеется, система исправна;  2) Договор № 256/1 от 01.01.2021г. «О реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации» |  |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) имеется (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер – 4 (в том числе: 1 – внутри здания образовательной организации, по периметру – 3);  3) вывод изображения – имеется |  |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Пост охраны имеется, с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией. |  |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Пост охраны имеется |  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | Металлоискатель имеется |  |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | Имеется – СКУД (домофон) |  |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | Ворота обеспечивают жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |  |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | Оборудованных контрольно пропускных пунктов на территории – нет |  |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | Имеется знак «Движение запрещено» |  |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения – имеется;  2) состояние ограждения – удовлетворительное |  |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие – имеется;  2) система наружного освещения – исправна |  |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт от 22.07.2021г., составлен МБДОУ «Детский сад № 20» |  |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | Имеется, обслуживающая организация ПАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС), договор № 50168574151 от 01.01.2021г. |  |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | 2 |  |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | Приказ № 95 от 26.07.2021г. «О назначении ответственного лица за информационный обмен и информационную безопасность» (ответственный старший воспитатель) |  |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение |  |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта) – имеется;   2. паспорт утвержден – 2020 г.;   3. паспорт согласован ОГИБДД ММО МВД России «Ревдинский (2020г.);   4. паспорт согласован Главой городского округа Дегтярск ( 2020г.) |  |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | Имеется |  |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | Имеется |  |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | Уголки безопасности дорожного движения имеются во всех группах (4 группы) и в фойе МБДОУ | 1 |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода – имеется; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом – 1 пешеходный переход; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части – имеются, состояние тротуаров – удовлетворительное |  |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Уполномоченный по охране труда в МБДОУ – завхоз Нуриева Рашида Гайнельяновна (Приказ № 50 от 22.03.2019г.) |  |
| 85. | Наличие коллективного договора | Имеется на 2021 – 2024гг. зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости» 12.05.2021г. № 11 - КД |  |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) руководитель обучен – 16.03.2021г. (внеочередное обучение);  2) обучен старший воспитатель – 16.03.2021г. (внеочередное обучение);  3) обучен уполномоченный по охране труда – 16.03.2021г. (внеочередное обучение) |  |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | План работы по охране труда на 2021 год – имеется от 22.01.2021г.  План работы по предупреждению травматизма на 2021 год – имеется от 22.01.2021г. |  |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | Имеются, утвержденные приказом № 53 от 05.04.2021г. |  |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | Имеются |  |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | При приеме на работу. Для работающих сотрудников – 2 раза в год |  |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | Специальная оценка условий труда утверждена 08.07.2021г.  1) количество рабочих мест, всего – 27;  2) количество аттестованных рабочих мест – 27;  3) количество неаттестованных рабочих мест – нет,  4) планируемые сроки аттестации – 2026 год |  |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | Не планируется |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | Не планируется |  |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | – |  |